|  |
| --- |
| 融安县人民医院ICU中央通风系统改造项目报价表 |
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 金 额 |
| 1 | 格力风冷模块机 | LSQWRF65M/NaE3 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 线控器线 | 格力 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 36 |  |  |
| 4 | 镀锌角铁 | ∠40 | 条 | 3 |  |  |
| 5 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 橡胶软接（标体） | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 焊弯头 | DN65 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 法兰 | DN65 | 片 | 8 |  |  |
| 9 | 螺杆 | 12\*100 | 套 | 16 |  |  |
| 10 | 水流开关配专用底座 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 温度计配专用头 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 压力表，弯管 |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 焊条 | 3.2 | 件 | 1 |  |  |
| 14 | 铜闸阀（名盾） | DN25 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 铜闸阀（名盾） | DN15 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 外牙短管 | DN25\*200 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 保温棉 | DN65 | 米 | 40 |  |  |
| 18 | 保温胶水 |  | 桶 | 1 |  |  |
| 19 | 电缆 | 3\*25+2\*10 | 米 | 20 |  |  |
| 20 | 线管PVC | φ50 | 米 | 20 |  |  |
| 21 | 波纹软管 | φ50 | 米 | 10 |  |  |
| 22 | 线控器线 | 3\*1RVV | 卷 | 1 |  |  |
| 23 | 铜鼻子 | 25㎡ | 个 | 6 |  |  |
| 24 | 铜鼻子 | 10㎡ | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 强力彩码除垢剂 |  | 桶 | 1 |  |  |
| 26 | 安装及系统清洗人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 吊装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 铝皮 |  | 项 | 1 |  |  |
|  合计金额（含税）： |  |